附件6：

- 烟花爆竹销售点安全监测管理要求

- 实现目标

根据近年来龙川县构建智慧管控体系建设的要求，快速发展各行业领域的智慧化、智能化管控目的，同时以龙川县委、县政府关于加快构建龙川县网格化智慧管控体系建设，加快县、镇应急指挥中心平台，深化网格化管理，健全网格化智慧管控责任体系，贯彻落实“7+2+N”体系的指导意见。

现结合市场发展要求，针对烟花爆竹销售点的安全诉求，充分利用人工智能、视频分析、物联感知等技术手段，构建智能新监管，实现管理赋能、及时监控到位、高效智慧指挥调度。

- 销售点智慧监控要求

（1）对接网格化巡查管理平台：将每个烟花爆竹销售点可视化监控和气体烟感情况接入网格化巡查管理平台，实现每个点位现场可视化、预测预防、快速响应的能力。

（2）智慧预防预判：预测可能每个销售场所的不规范、烟火等危险行为，平台及时智能预警和预报，触发应急响应。

- （3）预警快捷响应：可通过短信、APP、电话等方式，第一时间通过烟花爆竹售卖点防火责任人和管理人员，实现快速处理事故等问题。

三、销售点设备参数

| 序号 | 实施内容 | 数量 | 设备参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素以上有线高清枪机 | 1/2/4台 | 功能特性 传感器类型 1/2.7"CMOS,星光级,镜头焦距3.6mm 报警事件 安全异常;灯光报警;外部报警;音频异常侦测;视频遮挡报警;人滞留报警;声音报警 像素 400万以上,2688X1520分辨率 视场角 对角:100°x水平:84°X垂直:44° 走廊模式 90°,270° 补光灯 2颗(红外灯);2颗(暖光灯) OSD信息叠加 时间;通道;地理位置;图片;人数统计;人脸统计 透雾功能 支持 音频接口 内置MIC.内置扬声器,支持双向语音对讲 降噪 3D降噪 SD卡接口 支持Micro SD最大256 GB 日夜转换 ICR自动切换 一般规范 |
| 2 | 光电感烟探测器（无线网络） | 1/2个 | 通讯技术：NB；适用运营商：通用；监视面积：30-60平方米， 具体请参考GB 50116-2013；工作原理：光电式；报警方式：声、光报警；报警分类：光电信号火灾报警、故障报警、低电量报警；电池寿命：3年；安装方式：配套吸顶式安装板；报警音量：≥80dB ， 3米；可靠性：工业级；执行标准：GB 20517-2006 工作电压：锂锰电池， 3 V DC，工作电流：静态电流≤ 2 5 uA， 报警电流≤ 1 5 0 mA |
| 3 | 云存储回看 | 7天 | 录像资料存储在云端，可随时回看，方便应急部门在发生事故时调取录像资料进行调查和分析。 |
| 4 | 专网专线 | 1条 | 为监控摄像头提供稳定的网络连接，确保实时监控画面及烟感数据的流畅传输。 |
| 5 | 后端接入应急指挥中心 | 1项 | 将监控画面及烟感管理平台接入应急指挥中心，方便应急部门实时监控和应急响应。 |